## Slide 1: 醫學影像系統開發入門
醫資系 蕭嘉宏

## Slide 2
掛號系統
診間系統
放射科管理系統
造影儀器
影像儲存管理系統
影像檢視系統
Patient Registration
New Order
Modality Worklist
Query and Retrieve
Image Store
放射影像檢查流程
HIS
RIS
PACS
HIS: Hospital Information System
RIS: Radiology Information
PACS: Picture Archiving and Communication System
Message exchange by HL7 and DICOM standards
各子系統可能由不同廠商不同平台開發—分散式異質性的環境
各子系統利用 HL7、DICOM 等標準傳輸協定做整合
Notes: 使用之儀器及資訊系統由各專業廠商提供.造影檢查流程中,資訊必須在系統間流通. 異質性系統整合.

## Slide 3: PACS 各子系統功能
Modalities (CT,MR,US,CR…)
  Imaging (造影成像)
  DICOM store SCU (Service Class User)
DICOM Server
  Image archiver and manager(影像儲存管理)
  DICOM store SCP (Service Class Provider)、 DICOM Query/Retrieve SCP
DICOM Viewer
  Viewing images(影像顯示)
  DICOM Query/Retrieve SCU

## Slide 4: PACS viewer 範例
RadiAnt DICOM viewer， download:
  https://www.radiantviewer.com/
TCU web viewer
  http://203.64.84.113/t/JsViewer/index.html
Github DICOM 影像範例
  https://github.com/mos2718/imageStudy

## Slide 5: 為何要開這門課
基於未來醫療，需求眾多，但台灣卻甚少人發展! Why?
先進之放射治療計畫(RT treatment planning)
  如質子治療、熱治療治療
影像導引之治療，數位開刀房
  http://bionews.com.tw/infoDetail.asp?id=140

## Slide 6: 標準化、結構化報告之發展需求
傳統報告: 單純文字描述，影像發現沒參考到影像標記
結構化報告: 報告內項目結構化(到所有細節)，報告參考到影像及標記

## Slide 7: 結構化報告病兆描述範例
參考 David Culie DICOM Structure Reporting，Mass finding 之詳細描述
精準醫療、智慧醫療的基礎。但卻尚少人開發，why ?

## Slide 8: 簡單之 DICOM web image viewer
TCU DICOM Viewer (2020 胎兒版)
  https://mos2718.github.io/TCU_DICOM_Viewer/Index.html

## Slide 9: 初步之影像結構化報告範例
https://hapi.fhir.tw/fhir/DiagnosticReport/5268

## Slide 10: 需要的技能
程式及資訊技能
  JavaScript or C， 及其繪圖指令:
  JS HTML5 canvas or Qt C++ Graphics
2D 幾何及 3D 投影(國高中數學終於用到了)
臨床作業流程及需求規格
  針對特定情境: 醫護人員想什麼、要什麼
醫學資訊標準
  FHIR、DICOMWeb
專案管理、團隊合作

## Slide 11: 近期活動
近期視訊
  2/27 週三 19:30--21:00
  2/28 週五 20:00--10:00 FHIR API
  3/1 週日 10:00---12:00 JS form 複習
  3/4 週三 19:00--21:00 @陽明大學
慈大現場討論
  週五七八堂 @ H505 電腦教室

## Slide 12: 深具發展前景
需要的知能眾多，如何學習?
如何分工合作?